EMPRESA:		 	. FECHA: _

| CRITERIOS RESOLUCION 1164 DE 2002 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASPECTO | ARTICULO RELACIONADO | SI CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | EVIDENCIA | OBSERVACION |
| Los generadores, prestadores del servicio de desactivación y prestadores del servicio especial de aseo de residuos hospitalarios y similares, diseñarán e implementarán el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios (PGIRH). (PGIRASA) | 6.2 |  |  |  |  |  |
| El compromiso de la entidad se orienta a la minimización de riesgos a la salud y al medio ambiente. | 7.1.2 |  |  |  |  |  |
| Con base a la clasificación de los residuos, los mismos se pueden tratar y disponer, mediante diferentes técnicas. (desactivación de alta eficiencia- relleno sanitario y desactivación de baja eficiencia - incineración). | 7.2.7 |  |  |  |  |  |
| Se implementa programas de capacitación en procedimientos de bioseguridad y del trabajo, higiene personal y protección personal. | 7.2.9.1 |  |  |  |  |  |
| Las empresas que prestan el servicio de tratamiento, deben llevar diariamente el formulario RHT, donde se consigna la cantidad de residuos tratados por institución, en peso y unidades, para su posterior disposición en el relleno sanitario de seguridad. | 7.2.10 |  |  |  |  |  |
| El componente externo del PGIRH (PGIRASA), debe contemplar la conformación del grupo administrativo de Gestión de Residuos Hospitalarios | 8.1 |  |  |  |  |  |
| Las empresas de tratamiento de residuos hospitalarios deben de contar con la caracterización de vertimiento líquidos y emisiones atmosféricas | 8.1.1 |  |  |  |  |  |
| Para el transporte de residuos hospitalarios y similares, los vehículos deben contar con aire acondicionado, canastillas retornables, lámparas de rayos ultravioleta y la respectiva señalización | 8.1.4 |  |  |  |  |  |
| El tratamiento de los residuos infecciosos se realiza por incineración, para la ubicación de los mismos se tendrá en cuenta además de los establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) además de los permisos y licencias ambientales a las cuales hubiera lugar. | 8.1.6 |  |  |  |  |  |
| Los incineradores deberán cumplir como mínimo con las siguientes características: mínimo 2 cámaras, quemador con control y registro automático de temperatura y la existencia de 2 puertas de entrada. | 8.1.6 |  |  |  |  |  |
| Existencia de actas de incineración | 8.1.6 |  |  |  |  |  |
| Los prestadores del servicio de incineración deben obtener las autorizaciones, permisos o licencias ambientales relacionados con control de efluentes líquidos y emisiones | 8.1.7 |  |  |  |  |  |
| Las empresas que prestan servicios de tratamiento, deben contar el plan de emergencia, plan de salud ocupacional y seguridad industrial | 8.1.8 |  |  |  |  |  |

EMPRESA:		 	. FECHA: _

| CRITERIOS DECRETO 780 DE 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASPECTO | ARTICULO RELACIONADO | SI CUMPLE | NO CUMPLE |  |  | CUMPLE PARCIALMENTE | EVIDENCIA | OBSERVACION |
| Entregar la totalidad de los residuos o desechos peligrosos al gestor autorizado para el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final que sea definido por el generador. | 6.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar las actividades de lavado y desinfección de los vehículos en que se hayan transportado residuos o desechos peligrosos en lugares que cuenten con todos los permisos ambientales y sanitarios a que haya lugar. | 6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Entregar al generador un comprobante de recolección de los residuos o desechos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso. | 6.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicar en la publicidad de sus servicios o en las cartas de presentación de la empresa, el tipo de actividad y de residuos peligrosos que está autorizado a manejar. | 8. 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| DENTRO DE LA VISITA A LA PLANTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASPECTO | ARTICULO RELACIONADO | SI CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE |  |  | EVIDENCIA | OBSERVACION |
| Especifican la ubicación y funcionamiento de los sistemas de esterilización por autoclave |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especifican la ubicación y funcionamiento de los sistemas de incineración |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizan inducción sobre las acciones prohibidas y comportamientos dentro de la planta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entregan los elementos de seguridad industrial necesarios para los visitantes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dentro de la empresa se evidencia el cumplimiento de los parámetros de seguridad por parte de los empleados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En la planta se observa la señalización necesaria para este tipo de plantas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuentan con los sistemas de planos de ubicación y de evacuación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentan sistemas de control de emisiones |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tienen determinado un tratamiento para los residuos líquidos generados dentro del proceso de la planta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La empresa especifica cual es el manejo que se le da a los residuos sólidos o cenizas que quedan después del tratamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muestran cómo se realiza dentro de la planta la recepción de los residuos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuentan con un plano de movimientos de los residuos o plano de evacuación de los mismos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Las instalaciones e infraestructura física, son acordes al objeto de la planta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El mantenimiento y aseo de los vehículos se realizan de la manera adecuada, se maneja los residuos sólidos y líquidos generados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES Y ACLARACIONES: |  |  |  |  |  |  |  |  |