Fotografía del Equipo

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

| EQUIPO: | ALMOHADA TERMICA | MARCA: | NO ID |
| --- | --- | --- | --- |
| MODELO: | FY-HW1224 | SERIE: | NO ID |
| N INVENTARIO: | NO ID | FABRICANTE: | Shaanxi Jusibo New |
| FECHA COMPRA: | 2023 | COSTO ADQUISICION: | NO ID |
| F. FABRICACION: | NO ID | PROPIEDAD: | E.S.E HSM |

INFORMACIÓN GENERAL

| DIRRECION: | Cra 7 Nª 5 - 27 | TELEFONO: | (2) 2459200 |
| --- | --- | --- | --- |
| CUIDAD: | La cumbre | DEPARTAMENTO: | Valle del Cauca |
| NIT: | 800160400-0 | RESPONSABLE: | Fisioterapeuta |
| CARGO: | Jefe del Servicio | AREA: | Fisioterapia |
| UBICACIÓN: | Consulta Externa |  |  |

CLASIFICACION DE RIESGO

|  | CLASE I (BAJO RIESGO) |  | CLASE IIb(ALTO RIESGO) |
| --- | --- | --- | --- |
| X | CLASE IIa (RIESGO MODERADO) |  | CLASE III (MUY ALTO RIESGO) |

CLASIFICACION DE EQUIPO MEDICO

| ELECTRONICO | ELECTRICO | NEUMATICO | HIDRAULICO | MECANICO | OTRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X |  |  |  |  |

DOCUMENTACIÓN

| MANUAL USUARIO | SERVICIO TECNICO | REVISION PREVENTIVA | SEGURIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| X | X | X |  |

REGISTRO INVIMA

| Nº | No ID |
| --- | --- |
| VIGENCIA |  |

ELABORADO POR: ING. HEBERT MAURICIO PEREA V

ACCESORIO

| Nª | NOMBRE | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- |
| 1 | Accesorios Equipo | Cable de Poder |
| 2 | Accesorios Equipo | Estuche |

UBICACIONES

| Nª | FECHA: | AREA: | UBICACIÓN: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023 | Fisioterapia | Consulta Externa |

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| REFERENCIAS: |  |
| --- | --- |
| VOLTAJE | 120 Vda |
| CORRIENTE | 5.0 A |
| FRECUENCIA | 50/60 Hz |
| PRESIÓN | No Aplica |
| POTENCIA | 35W |
| TEMPERATURA | Max 70°C |
| OTROS | No Aplica |

CONDICIONES DEL EQUIPO

| CONDICIONES FISICAS |  | ACEPTABLES |
| --- | --- | --- |
| CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO |  | ACEPTABLES |
| PERIODICIDAD MTO: |  | TRIMESTRAL |
| OBSERVACIONES | Conectar a corriente eléctrica con polo a tierra, ubicar en lugar despejado sin inclinaciones, evitar derrames de líquidos sobre su superficie, realizan limpieza sin líquidos abrasivos, realizar su respectiva desinfección, evitar golpes y caídas. |  |

ELABORADO POR: ING. HEBERT MAURICIO PEREA V.