## 9.6.1 MANTENIMIENTO BIOMÉDICO
| TIPO DE PROCESO: APOYO |  |  |  | CODIGO: | AYF-GAF-MBI-car-001
[5 empty] | VERSION: | 1
| NOMBRE DEL PROCESO: MANTENIMIENTO BIOMÉDICO |  |  |  | ACTUALIZACION: | 2024-11-14
20-48.05
OBJETIVO DEL PROCESO |  | INIDICADORES DE GESTIÓN |  | LÍDER DEL PROCESO
Asegurar la disponibilidad, confiabilidad y seguridad de los equipos biomédicos utilizados en la atención en salud, mediante la gestión integral del mantenimiento preventivo, correctivo y la verificación metrológica, cumpliendo con la normatividad vigente y garantizando la continuidad y calidad del servicio. |  | Los definidos en el tablero de mando de indicadores del SGC - SIMECS |  | Ingeniero Biomédico
PARTICIPANTES
Procesos Misionales
ENTRADAS | PLANEAR | HACER | VERIFICAR | ACTUAR | RESULTADOS
Inventario de equipos biomédicos. Manuales técnicos y recomendaciones del fabricante. Cronogramas de mantenimiento preventivo. Reportes de fallas o incidentes técnicos. Resultados de inspecciones o auditorías. Normas técnicas y regulatorias (habilitación, INVIMA.) Solicitudes de los procesos asistenciales. | Actualización del inventario y clasificación del parque biomédico. Elaboración del Plan de Mantenimiento Biomédico. Priorización de equipos críticos según el riesgo clínico. Definición de protocolos técnicos y procedimientos normalizados. Programación de la calibración y mantenimiento preventivo. Asignación de recursos técnicos y financieros. | Ejecución del mantenimiento preventivo según cronograma. Intervenciones correctivas ante fallas reportadas. Calibración y verificación metrológica de equipos. Registro de cada intervención en el sistema de información de hojas de vida de equipos biomédicos. Señalización y control de equipos fuera de servicio Coordinación con los servicios asistenciales para intervención oportuna. Gestion de Riesgos e indicadores. | Seguimiento a los indicadores de disponibilidad, fallas recurrentes y cumplimiento del plan. Verificación de condiciones de operación segura posterior a cada mantenimiento. Inspecciones internas de control de calidad técnica. Auditorías internas y externas (habilitación, calidad, entes de control) Retroalimentación de los usuarios sobre funcionamiento de equipos. | Análisis de causas de fallas críticas o repetitivas. Mejora del plan de mantenimiento y procedimientos técnicos. Recomendaciones para reposición o modernización de equipos. Acciones correctivas tras hallazgos de auditoría o incidentes técnicos. Actualización de contratos de mantenimiento o manuales de operación. | Equipos biomédicos en óptimas condiciones de funcionamiento. Disminución de fallas técnicas durante la atención en salud. Cumplimiento de requisitos normativos y técnicos. Reducción del riesgo asociado al uso de equipos biomédicos. Satisfacción del personal asistencial con el soporte técnico recibido.
PROVEEDORES |  |  |  |  | CLIENTES
Proceso de Gestión de Tecnología e Información. Proveedores y contratistas especializados en equipos biomédicos. Procesos asistenciales y de apoyo. Entidades de vigilancia y control. Fabricantes y distribuidores de equipos. |  |  |  |  | Servicios asistenciales. Personal de salud que opera equipos biomédicos. Usuarios y pacientes indirectamente beneficiados. Entidades de vigilancia y control.
DOCUMENTOS DE SOPORTE |  | DOCUMENTOS Y REGISTROS | RECURSOS | REQUISITOS LEGALES Y DE LA EMPRESA
Inventario de equipos biomédicos. Plan de Mantenimiento. Registros de mantenimiento preventivo y correctivo. Hojas de vida de los equipos Informes de calibración y metrología. Actas de inspección y auditoría. Manuales de usuario y técnicos. Indicadores de gestión del proceso. |  | Matriz de registros y documentos del SGC - SIMECS | Talento humano, infraestructura fisica y tecnologica, sistemas de información, Recursos documentales e informativos | Contratos legalizados y en ejecución conforme a normatividad Bienes entregados y servicios prestados conforme a lo contratado Información registrada y publicada en el SECOP Indicadores de gestión contractual actualizados Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007: Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción): Decreto 1082 de 2015 Decreto 019 de 2012 Ley 190 de 1995
ELABORADO |  | REVISADO |  | APROBADO
Ingeniero Biomédico. |  | Lider de Calidad |  | Gerencia
REGISTRO DE CAMBIOS Y REVISIONES
VERSIÓN | FECHA | PAGINAS | SOLICITANTE | OBSERVACIONES
1 | 2024-11-14 | 1 | Ingeniero Biomédico. | Creación del documento: Everth Perea - Ingeniero Biomédico. Revisión: Duvan Felipe Ochoa - Líder de Calidad Aprobó: Aicardo Solis, Gerente